IP-FKB 160

Fassaden-Kombiblende

Anschluß DN160

Fassadenkombiblende zum Anschluß von

Außen- und Fortluftleitungen DN 160

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2694

Typ:IP-FKB 160

______________________________________

IP-S 160

Befestigungsschelle

IsoPipe-Rorhschelle zur Befestigung der

IsoPipe-Rohrleitungen DN 160

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9392

Typ:IP-S 160

______________________________________

IP 160/2000

IsoPipe Rohr mit Innenverbinder DN 160

IsoPipe-Lüftungsrohr mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen).

Schwer entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Mittels Messer einfach einkürz-

bar. Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9447

Typ:IP 160/2000

______________________________________

IP-B 160/45

IsoPipe 45 Grad Bogen mit

IsoPipe 45°-Bogen mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Monta-

ge.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9449

Typ:IP-B 160/45

______________________________________

IP-B 160/90

IsoPipe 90 Grad Bogen mit

IsoPipe 90°-Bogen mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Monta-

ge.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9451

Typ:IP-B 160/90

______________________________________

IP-IV 160

IsoPipe Innenverbinder

IsoPipe-Innenverbinder, aus dampf-

dichtem und antistatischem EPP (expan-

dierbares Polypropylen). Schwer ent-

flammbar nach Brandklasse B2.

Förder-mitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C.

Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9453

Typ:IP-IV 160

______________________________________

Anschluß-RZ für Verteiler-

kasten von DN 160 auf DN 125

Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung

von zwei Rohrstücken unterschiedlicher

Durchmesser.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	9358

Typ:		IP-ARZ 160/125

______________________________________