ELF-KWL 170/4/4

Ersatzluftfilterset zu KWL EC 170 W

Satz bestehend aus:

2 Stk. Klasse ISO Coarse 65% (G4).

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0951

Typ:          ELF-KWL 170/4/4

ELF-KWL 170/7

Ersatzluftfilter zu KWL EC 170 W

Pollenfilter

1 Stk. Klasse ISO ePM1 50% (F7),

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0965

Typ:          ELF-KWL 170/7

ELF-KWL 170/4/4/7

Ersatzluftfilterset zu KWL EC 170 W

Satz bestehend aus:

2 Stk. Klasse ISO Coarse 65% (G4),

1 Stk. Klasse ISO ePM1 50% (F7) - Pollenfilter.

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0972

Typ:          ELF-KWL 170/4/4/7

KWL-ET 170

Großflächiger Enthalpie-Wärmetauscher

zur Wärme- und Feuchterückgewinnung

aus Polymer-Membranfolie.

Zum nachträglichen Einbau im Lüftungsgerät.

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0976

Typ:          KWL-ET 170

KWL-EVH 170 W

Elektrische Vorheizung für steckerfertigen

Einbau im KWL EC 170 W.

Zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr

niedrigen Außentemperaturen

(Wärmetauscher-Frostschutz)

Leistung:     1000 W

Fabrikat:     Helios

Art.-Nr.:     0936

Typ:          KWL-EVH 170 W

_______________________________________